移動準備調査

担当：小堀

機器名：BREMS

種類：計測器

構成：光電子増倍管（BNCタイプ），凸レンズ×３、干渉フィルタ，光ファイバー

電源（+15V）、I-V変換器

ポート：P１C

処理方法：移動

廃棄：特になし

型番：フィルタ（日本真空光学）

感度：フィルタ感度波長（中心波長525 nm,半値全幅1.9 nm）

注意：迷光に弱いので分光器側に暗室

ディテクタ面の保護