OH2nd系ブースバー接続点（本体室―バンク室）

接続部品点数は不明だが、再び設置するとき再び作り直すと考えられる。

上記の　ブースバーの続き

直線の銅バーからできているため、再利用可能。

ブースバーの接続点

OH1st,2nd、などを接続点

OH、TF,、PFなどのブースバー

本体につなげる箇所は積極的に再利用すべきだが、残りの部品については不明。

詳細は写真参照

OH1st,TFからのブースバー

本体へのつながるブースバー

ここは再利用する価値のあると思われる箇所

本体への最後のカーブ

いろいろと込み合っているが、基本的には4系統の入力ルートがある。

本体へつながるブースバー部

本体への接続部の拡大図

以下調査中