移動準備調査

担当：山岸

機器名：グロー放電一式

種類：電源

構成：電源（2kV，２A）、駆動機構、電極（セラミック管＋SUS丸棒、先端球25-32Φ）

入力：電源（200V，3相）、駆動機構（200V，3相）、

出力：5-600V,1A

設置場所：

処理方法：移動

作業要領（作業時間x作業人数）：

(0)調査、写真（1時間x１人）

(1)分解（１時間x2人）

(2)梱包（１時間x2人）

(3)記録整理印刷

# Text boxes

グロー電源の仕様

一時側　200Ｖ三相

二次側　2kVDC迄

2Ａ？

グロー使用時は電極と容器間電圧約500V電流は1.5A

真空度１×10^-3torr

この時は主排気システムでは引けない。

10^-4torrでも主排気システムでは引けない。

駆動機構

ストローク

手動　300ｍｍ

電動　300ｍｍ

（200V3相使用）

ストッパー有り

電極フランジは

ICF114-M6ボルト

通常は芯線側が＋側。

駆動機構先端

ICF114

直線導入機付

グロー電極は32Φ又は28ΦのSUS又はMoの球を使用。

球と電極とは6ΦのSUSにセラミックかパイプ（内径13Φ）で覆っている。

球をセンターにセットするためには直線導入は１３.8目盛に合わせる。